1. 自动压力加载，闭环精密控制加载力

2. 分离式大液晶显示，控制面板，数字显示

3. 自动最小加载力止动，自动主要加载力应用

4. 扩展压头臂可用于工件内部位置

5. 最小记载力3kg, 10kg，主要加载力15kg,30kg,45kg,60g,100kg,150kg

6. 可容纳试样最深150mm，最高205mm

