
     RPI转台DP系列转台为世界上著名的原英国（OMT）转台。应用直径范围为Φ200—Φ2500mm，可实现任意角度细分，可检定偶数面棱体和质数面棱体和任意高精度角度的精密测量，可水平或垂直放置。
仪器特点；测量系统采用HEIDENHAIN公司超高精度圆光栅，优质铸铁基座、自锁蜗杆传动、电机驱动、CNC数控系统。

 技术指标

型号    台面尺寸  台面平面度  平行度     台面跳动    均匀载荷   承载力矩

DP300   300mm      0.008mm    0.008mm    0.005mm     980Kg        150Nm

       精度指标

分辨率 0.1秒或0.05秒， 水平旋转精度 ±1秒      




 








