Tegrapol-25无级变速单盘研磨抛光机参数：

1.1. TegraPol-25 无级变速单盘研磨抛光机
1.1.1. 电机功率：550瓦/0.75马力。

1.1.2. 电源：

· 电机： 200~240伏/50~60赫兹；

· 额定功率：700瓦；

· 额定电流：3.5安

· 最大电流：6.9安

1.1.3. 工作参数：

· 抛光盘直径：250毫米/10英寸

· 抛光盘转速：40~600转/分。

· 机器尺寸：宽×深×高：430×715×325mm（16.9×28.1×12.8英寸）。

· 重量：35千克/77.2磅。
Secotom-10台式精密切割机参数：
1.1.4. 切割轮尺寸：适用直径在75-200mm范围内的各类切割轮。

1.1.5. 切割轮转速：300-5000转/分。

1.1.6. 控制：通过机器前置板上的显示屏监测整个切割过程中的电机负载情况。

1.1.7. 冷却：循环冷却装置（容积为3.8升），符合国际安全标准的切割室。

1.1.8. 最大切割能力：60mm直径或160×50mm。

1.1.9. 工作参数：

· 切割电机功率：800瓦。

· 进刀速度：0.005~3.000毫米/秒（调节步长为0.005mm）。
· 切割轮定位范围：0-40mm,上下调节。

· 切割长度：0~190毫米（调节步长为1毫米），高17毫米。

· 切割台尺寸：宽×长：196 ×184mm（7.7×7.2英寸），T型槽：8毫米

· 切割机尺寸：宽×深×高：610×740×356mm（24×29×14英寸）

· 切割机重量：54千克/119磅。

CitoPress-1自动电液压热镶样机参数：
1.1.10. 控制：通过触摸屏和液晶显示器来控制操作。

1.1.11. 镶样直径：30毫米。

1.1.12. 工作参数：

· 供电供水：

· 电器相数：1 ；

· 最大总耗电量：1300瓦；

· 水：自来水：最小1 巴，最大10巴。

· 镶样参数：

· 加热温度：120/150/180度；

· 加热时间：1-15 分钟，每级0.5分钟；

· 冷却时间：1-15分钟，每级0.5分钟；

· 压力范围：50-250bar，每级25bar。

· 镶样机尺寸：宽×深×高：480×560×450mm

· 镶样机重量：34千克。
