
X-MET3000TXR是一种测试塑料和其他部件是否满足ROHS指令的快速，非破坏性的仪器。它对所有受限元素Pb, Hg, Cd, Cr 和 Br提供了快速定量分析。如电线，PCB，塑料，插接件等各种不同电子产品都可以在X-MET3000TXR上进行测试。当然，它也可以对其他存在于各种材料中的金属，非金属元素进行分析。
使用X-MET3000TXR进行ROHS符合性测试可以即刻得到结果，避免实验室分析所带来的时间耽搁。
快速的分析测试性能使对大量样品逐一测试成为现实。如果需要，还可以将得到的测试结果可以通过多种传输手段，比如蓝牙技术，传送到PC上进行进一步的分析处理。

X-MET3000TXR技术参数

· 分析范围: 从 Ti 到 U

· 显示器: 320 x 240,65536色
· 储存: 64 M
· 探测器: 高分辨率Si-PIN半导体探测器
· 电池: 锂电池两节，每节使用时间4小时
· 电池充电器: 240/110 V- 50-60 Hz

· X光管: 最大电压 40千伏 - Rh 靶
· 操作界面: PDA/Windows CE OS

· PDA上的配置合金分析软件
· 数据传输: USB，蓝牙和红外线
· 数据储藏: 闪存
· 操作温度范围：-10oC 到 +50oC; 14oF到120F

· 安全确保功能:红外线的光线安全感应器。双重警告灯，黄色高压警告，红色X射线警告小样品测量用安全盾
· 尺寸: 9.9 cm(W) x 28.3 cm(L) x 27.8 cm(H)

· 重量: 1.8 公斤

